## Pengantar
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN TARA RUANG
BALAI PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN TARA RUANG BODRI KUTO
Jl. Madukoro Blok AA – BB No. 1C Telp. (024) 7600245, 7603229
SEMARANG – KODE POS 50144
Nomor | : 610/ |  | Semarang , 15 November 2020
Lampiran | : 1 ( satu ) berkas
Perihal | : Rencana Distribusi / Pembagian Air |  | Kepada
| Daerah Irigasi Sucen |  | Yth : Kabid. Irigasi dan Air Baku
Dinas PSDA Prov. Jateng
di
SEMARANG
Bersama ini kami sampaikan rencana Distribusi / Pembagian Air D.I. Sucen sebagai berikut :
Periode | : 1 s/d 15 November 2020
NO | U R A I A N | JUMLAH | KETERANGAN
1 | Skema Pembagian Air | 1 Lembar | Disampaikan untuk dapat
| Perhitungan Kebutuhan Air | 3 Lembar | dipergunakan sebagaimana
| Perhitungan Faktor K | 1 Lembar | mestinya.
| Pencatatan Debit Sungai Normal | 1 Lembar
6 Lembar
Kepala Balai PU SDA TARU Bodri Kuto
Ir. INDAH SULISTYOWATI, M.Si.
NIP. 19631030 199111 2 001
TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth,
1. Kepala Dinas SDA BM Kab. Semarang
2. Koordinator Pelaksana Tuntang
3. A r s i p.

## Sucen
PENCATATAN DEBIT SUNGAI NORMAL
Kegiatan |  | : Alokasi Air |  |  |  | Sungai | : Sucen
Seksi |  | : Operasional dan Pemeliharaan |  |  |  | Bendung | : Sucen
Balai PU SDA |  | : Bodri Kuto |  |  |  | D.I. | : Sucen
[6 empty] | Periode | : 1 s/d 15 November 2020
Bulan : | September
Tanggal | Debit Limpas Bendung |  | Debit Masuk ke Pintu Pengambilaan |  |  |  | Debit Sungai (Lt/det) | Debit Sungai rata-rata 5 harian(Lt/det)
|  |  | Kanan |  | Kiri
| H (cm) | Q (Lt/det) | H (cm) | Q (Lt/det) | H (cm) | Q (Lt/det)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3+5+7 | 9
16 | 3 | 157 | 0 | 0 | 23 | 490 | 647 |  | 0
17 | 10 | 945 | 0 | 0 | 23 | 490 | 1435
18 | 8 | 630 | 0 | 0 | 23 | 490 | 1120 | 899.2
19 | 3 | 157 | 0 | 0 | 23 | 490 | 647
20 | 3 | 157 | 0 | 0 | 23 | 490 | 647
21 | 3 | 157 | 0 | 0 | 23 | 490 | 647
22 | 3 | 157 | 0 | 0 | 23 | 490 | 647 |  | 16850
23 | 3 | 157 | 0 | 0 | 23 | 490 | 647 | 710.2
24 | 5 | 315 | 0 | 0 | 23 | 490 | 805
25 | 5 | 315 | 0 | 0 | 23 | 490 | 805
26 | 5 | 315 | 0 | 0 | 23 | 490 | 805
27 | 5 | 315 | 0 | 0 | 23 | 490 | 805
28 | 5 | 315 | 0 | 0 | 23 | 490 | 805 | 723.3333
29 | 5 | 315 | 0 | 0 | 23 | 490 | 805
30 | 8 | 630 | 0 | 0 | 23 | 490 | 1120
31 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Jumlah Debit (Lt/dtk) |  |  | 12387
|  |  |  | Debit rata-rata 1/2 bulanan (m3) |  |  | 0.8258
Mengetahui: | [6 empty] | Semarang , 15 November 2020
Kasi OP | [6 empty] | Pengelola Kegiatan Alokasi
BALAI PSDA BODRI KUTO | [6 empty] | dan Pembagian Air
Arie Fadjar Surjaningsih, ST | [6 empty] | KASROMI
NIP. 19700110 199903 2 004 | [6 empty] | NIP. 19770814 200911 1 001

## Skema
0.38113 | L/dt |  | 0.38082 |  | L/dt |  | 0.1276 | L/dt |  |  | 0.1274 | L/dt |  |  | 0.12724 | L/dt |  |  | 0.12632 | L/dt |  |  | 0.12478 | L/dt |  |  | 0.11866 | L/dt |  |  | 0.11773 | L/dt |  |  | 0.11645 | L/dt |  |  | 0.11547 | L/dt |  |  | 0.11532 | L/dt |  |  | 0.089355 | L/dt |  |  | 0.081029 |  | L/dt |  |  | 0.049809 |  | L/dt |  |  | 0.046458 | L/dt |  |  | 0.042794 | L/dt |  |  | 0.041918 | L/dt |  |  | 0.040991 | L/dt |  |  | 0.040063 | L/dt |  |  | 0.039296 | L/dt |  |  | 0.038836 | L/dt |  |  | 0.0287 | L/dt |  |  | 0.025451 | L/dt |  |  | 0.025298 | L/dt
596 | Ha |  | 595.52 |  | Ha |  | 199.54 | Ha |  |  | 199.22 | Ha |  |  | 198.98 | Ha |  |  | 197.53 | Ha |  |  | 195.12 | Ha |  |  | 185.56 | Ha |  |  | 184.11 | Ha |  |  | 182.1 | Ha |  |  | 180.57 | Ha |  |  | 180.33 | Ha |  |  | 139.73 | Ha |  |  | 126.71 |  | Ha |  |  | 77.89 |  | Ha |  |  | 72.65 | Ha |  |  | 66.92 | Ha |  |  | 65.55 | Ha |  |  | 64.1 | Ha |  |  | 62.65 | Ha |  |  | 61.45 | Ha |  |  | 60.73 | Ha |  |  | 44.88 | Ha |  |  | 39.8 | Ha |  |  | 39.56 | Ha
[8 empty] | CSc.Ki. 1 ka |  |  |  | CSc.Ki. 2 ka |  |  |  | CSc.Ki. 3 ka |  |  |  | CSc.Ki. 4 ka |  |  |  | Sc.Ki. 1 ka |  |  |  | CSc.Ki. 5 ka |  |  |  | CSc.Ki. 6 ka |  |  |  | CSc.Ki. 7 ka |  |  |  | CSc.Ki. 8 ka |  |  |  | Sc.Ki. 2 ka |  |  |  | Sc.Ki. 3 ka |  |  |  |  | Sc.Ki. 4 ka |  |  |  |  | CSc.Ki. 9 ka |  |  |  | CSc.Ki. 10 ka |  |  |  | CSc.Ki. 11 ka |  |  |  | CSc.Ki. 12 ka |  |  |  | CSc.Ki. 13 ka |  |  |  | CSc.Ki. 14 ka |  |  |  | CSc.Ki. 15 ka |  |  |  | Sc.Ki. 5 ka |  |  |  | CSc.Ki. 16 ka |  |  |  | CSc.Ki. 17 ka |  |  |  | Sc.Ki. 6 ka
| CSc. 1 ka | [6 empty] | 0.32 | Ha | 0.00020463 | L/dt | 0.24 | Ha | 0.00015348 | L/dt | 1.45 | Ha | 0.00092725 | L/dt | 2.41 | Ha | 0.0015411 | L/dt | 9.56 | Ha | 0.0061134 | L/dt | 1.45 | Ha | 0.00092725 | L/dt | 2.01 | Ha | 0.0012854 | L/dt | 1.53 | Ha | 0.0009784 | L/dt | 0.24 | Ha | 0.00015348 | L/dt | 40.6 | Ha | 0.025963 | L/dt | 13.02 | Ha | 0.008326 | L/dt |  | 48.82 | Ha | 0.031219 | L/dt |  | 5.24 | Ha | 0.0033509 | L/dt | 5.73 | Ha | 0.0036642 | L/dt | 1.37 | Ha | 0.00087609 | L/dt | 1.45 | Ha | 0.00092725 | L/dt | 1.45 | Ha | 0.00092725 | L/dt | 1.2 | Ha | 0.00076738 | L/dt | 0.72 | Ha | 0.00046043 | L/dt | 15.85 | Ha | 0.010136 | L/dt | 5.08 | Ha | 0.0032486 | L/dt | 0.24 | Ha | 0.00015348 | L/dt | 39.56 | Ha | 0.025298 | L/dt
| 0.48 | Ha | 0.00030695 | L/dt
|  |  |  | 395.98 |  | Ha | 0.25322 | L/dt
CSc.Ka. 1 ki
[8 empty] | 0.24 | Ha | 0.00015348 | L/dt
|  |  |  | 395.74 |  | Ha | 0.25307 | L/dt
[8 empty] | CSc.Ka. 2 ki |  |  |  | CSc.Ka. 3 ki |  |  |  | CSc.Ka. 4 ki |  |  |  | CSc.Ka. 5 ki |  |  |  | CSc.Ka. 6 ki |  |  |  | CSc.Ka. 7 ki |  |  |  | CSc.Ka. 8 ki |  |  |  | CSc.Ka. 9 ki |  |  |  | Sc.Ka. 1 ki |  |  |  | Sc.Ka. 2 ki |  |  |  | CSc.Ka. 10 ki |  |  |  |  | Sc.Ka. 3 ki |  |  |  |  | GL. 1 ki
[8 empty] | 0.48 | Ha | 0.00030695 | L/dt | 1.53 | Ha | 0.0009784 | L/dt | 1.57 | Ha | 0.001004 | L/dt | 0.24 | Ha | 0.00015348 | L/dt | 1.33 | Ha | 0.00085051 | L/dt | 0.24 | Ha | 0.00015348 | L/dt | 0.24 | Ha | 0.00015348 | L/dt | 3.54 | Ha | 0.0022638 | L/dt | 19.3 | Ha | 0.012342 | L/dt | 5.27 | Ha | 0.0033701 | L/dt | 4.82 | Ha | 0.0030823 | L/dt |  | 6.51 | Ha | 0.004163 | L/dt |  | 42.84 | Ha | 0.027395 | L/dt
[11 empty] | 0.25276 | L/dt |  |  | 0.25178 | L/dt |  |  | 0.25078 | L/dt |  |  | 0.25063 | L/dt |  |  | 0.24977 | L/dt |  |  | 0.24962 | L/dt |  |  | 0.24947 | L/dt |  |  | 0.2472 | L/dt |  |  | 0.23486 | L/dt |  |  | 0.23149 | L/dt |  |  | 0.22841 |  | L/dt |  |  | 0.17427 |  | L/dt |  |  | 0.14688 | L/dt |  |  | 0.13906 | L/dt |  |  | 0.11253 | L/dt |  |  | 0.11057 | L/dt |  |  | 0.10482 | L/dt |  |  | 0.098135 | L/dt |  |  | 0.08225 | L/dt |  |  | 0.059868 | L/dt |  |  |  | GL. 6
[11 empty] | 395.26 | Ha |  |  | 393.73 | Ha |  |  | 392.16 | Ha |  |  | 391.92 | Ha |  |  | 390.59 | Ha |  |  | 390.35 | Ha |  |  | 390.11 | Ha |  |  | 386.57 | Ha |  |  | 367.27 | Ha |  |  | 362 | Ha |  |  | 357.18 |  | Ha |  |  | 272.52 |  | Ha |  |  | 229.68 | Ha |  |  | 217.46 | Ha |  |  | 175.97 | Ha |  |  | 172.91 | Ha |  |  | 163.91 | Ha |  |  | 153.46 | Ha |  |  | 128.62 | Ha |  |  | 93.62 | Ha |  |  |  | 63.55 | Ha | 0.040639 | L/dt
[62 empty] | Cr.GL. 1 ka |  |  |  | GL. 2 ka |  |  |  | Cr.GL. 2 ka |  |  |  | GL. 3 ka |  |  |  | GL. 4a ka |  |  |  | GL. 4 ka |  |  |  | GL. 5 ka |  |  |  | GL. 6 ka
[52 empty] | 78.15 |  | Ha | 0.049975 |  | L/dt |  |  |  |  | 12.22 | Ha | 0.0078144 | L/dt | 41.49 | Ha | 0.026532 | L/dt | 3.06 | Ha | 0.0019568 | L/dt | 9 | Ha | 0.0057553 | L/dt | 10.45 | Ha | 0.0066826 | L/dt | 24.84 | Ha | 0.015885 | L/dt | 35 | Ha | 0.022382 | L/dt | 30.07 | Ha | 0.019229 | L/dt
CKd. 1 ki
[57 empty] | 0.64 | Ha | 0.00040927 | L/dt
[52 empty] | 77.51 |  | Ha | 0.049566 |  | L/dt
[58 empty] | CKd. 2 ki |  |  |  | CKd. 3 ki |  |  |  | Kd. 1 ki |  |  |  | CKd. 4 ki |  |  |  | CKd. 5 ki |  |  |  | CKd. 6 ki |  |  |  | Kd. 2 ki
[58 empty] | 6.11 | Ha | 0.0039072 | L/dt | 3.05 | Ha | 0.0019504 | L/dt | 16.86 | Ha | 0.010782 | L/dt | 0.48 | Ha | 0.00030695 | L/dt | 0.48 | Ha | 0.00030695 | L/dt | 6.67 | Ha | 0.0042653 | L/dt | 6.67 | Ha | 0.0042653 | L/dt
[61 empty] | 0.045659 | L/dt |  |  | 0.043708 | L/dt |  |  | 0.032927 | L/dt |  |  | 0.03262 | L/dt |  |  | 0.032313 | L/dt |  |  | 0.028048 | L/dt |  |  |  | Kd. 2 ka
[61 empty] | 71.4 | Ha |  |  | 68.35 | Ha |  |  | 51.49 | Ha |  |  | 51.01 | Ha |  |  | 50.53 | Ha |  |  | 43.86 | Ha |  |  |  | 37.19 | Ha | 0.023782 | L/dt
SAL. SEK. SUCEN KIRI
CSc. 1
CSc.Ki. 1
CSc.Ki. 2
CSc.Ki. 3
CSc.Ki. 4
BSc.Ki. 1
CSc.Ki. 5
CSc.Ki. 6
CSc.Ki. 7
CSc.Ki. 8
BSc.Ki. 2
BSc.Ki. 3
BSc.Ki. 4
CSc.Ki. 9
CSc.Ki. 10
CSc.Ki. 11
CSc.Ki. 12
CSc.Ki. 13
CSc.Ki. 14
CSc.Ki. 15
BSc.Ki. 5
CSc.Ki. 16
CSc.Ki. 17
BSc.Ki. 6
CSc.Ka. 2
CSc.Ka. 3
CSc.Ka. 4
CSc.Ka. 5
CSc.Ka. 6
CSc.Ka. 7
CSc.Ka. 8
CSc.Ka. 9
BSc.Ka. 1
BSc.Ka. 2
CSc.Ka. 10
BSc.Ka. 3
BGL. 1
Cr.GL. 1
BGL. 2
Cr.GL. 2
BGL. 3
BGL. 4a
BGL. 4
CSc.Ka. 1
BGL. 5
BGL. 6
CKd. 2
CKd. 3
BKd. 1
CKd. 4
CKd. 5
CKd. 6
BKd. 2
CKd. 1
SAL. SEK. SUCEN KANAN
SAL. SEK. GILING
SAL. SEK. KADIREJO

## Perhitungan
PERHITUNGAN KEBUTUHAN AIR
DAN RENCANA PEMBERIAN AIRNYA
| Daerah Irigasi | : Sucen | [19 empty] | Kegiatan |  | : Alokasi Air
| No.Kode Daerah Irigasi | : | [19 empty] | Seksi |  | : Operasional dan Pemeliharaan
| Areal Fungsional (Ha) | : | 596 | [18 empty] | Balai PSDA |  | : Bodri Kuto
| Areal Tanam (Ha) | : | 596 | [18 empty] | Periode |  | : 1 s/d 15 November 2020
NO | Lokasi |  | Luas baku sawah irigasi (ha) | Realisasi debit pd. periode sebelumnya ( m3/dt ) |  | Areal tanam periode ini (ha) | Usia tanaman (hari) | Areal Tanam dan Jenis Tanaman Berdasarkan Fase ( Ha ) | [12 empty] | Rencana kebituhan air pada periode pembagian air tersebut (m3/dt) |  |  |  |  | Debit diberikan (m3/dt)
| - Petak Tersier | [6 empty] | Padi | [5 empty] | Tebu |  |  | Palawija |  | Bero | Faktor tersier
| - Pintu Bangunan Bagi |  |  | Debit rata-rata | Debit pada akhir periode |  |  | Pengo lahan MT.I | Pengo lahan MT.II | Pertum buhan | Pembu ngaan | Pembu ahan | Panen | Pengo lahan | Pemel-1 | Pemel-2 | Banyak air | Sedikit air |  |  | Keb.air di pintu tersier (Qt) | Keb. lain-lain (Ql) | Q.hilang di Sal. Induk/Sek. (Qh) | Debit Suplesi (Qs) | Keb.air di bang. bagi (Qb)
| - Nama Saluran dll. | [6 empty] | Kebutuhan Air ( L/dt/Ha ) | [5 empty] | Kebutuhan Air (L/dt/Ha) |  |  | Keb. Air (L/dt/Ha)
[8 empty] | 1.2 | 1.12 | 0.73 | 0.82 | 0.52 | 0 | 0.45 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
0
1. | SUCEN |  | 596 | 0 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 435.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.88 | 0.31761 | 0 | 0.063522 | 0 | 0.38113 | 0.38113
A | SAL. SEK. SUCEN KIRI |  | 200.02 | 0 | 0 | 200.02 | 0 | 0 | 0 | 146.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.52 | 0.10659 | 0 | 0.021318 | 0 | 0.12791 | 0.12791
1 | CSc. 1 ka |  | 3: 0.48; 6: 0.48; 10: 0.3504; 20: 0.73; 21: 0.00025579; 23: 5.1158e-05; 25: 0.00030695; 26: 0.00030695
2 | CSc.Ki. 1 ka |  | 3: 0.32; 6: 0.32; 10: 0.2336; 20: 0.73; 21: 0.00017053; 23: 3.4106e-05; 25: 0.00020463; 26: 0.00020463
3 | CSc.Ki. 2 ka |  | 3: 0.24; 6: 0.24; 10: 0.1752; 20: 0.73; 21: 0.0001279; 23: 2.5579e-05; 25: 0.00015348; 26: 0.00015348
4 | CSc.Ki. 3 ka |  | 3: 1.45; 6: 1.45; 10: 1.0585; 20: 0.73; 21: 0.0007727; 23: 0.00015454; 25: 0.00092725; 26: 0.00092725
5 | CSc.Ki. 4 ka |  | 3: 2.41; 6: 2.41; 10: 1.7593; 20: 0.73; 21: 0.0012843; 23: 0.00025686; 25: 0.0015411; 26: 0.0015411
6 | Sc.Ki. 1 ka |  | 3: 9.56; 6: 9.56; 10: 6.9788; 20: 0.73; 21: 0.0050945; 23: 0.0010189; 25: 0.0061134; 26: 0.0061134
7 | CSc.Ki. 5 ka |  | 3: 1.45; 6: 1.45; 10: 1.0585; 20: 0.73; 21: 0.0007727; 23: 0.00015454; 25: 0.00092725; 26: 0.00092725
8 | CSc.Ki. 6 ka |  | 3: 2.01; 6: 2.01; 10: 1.4673; 20: 0.73; 21: 0.0010711; 23: 0.00021423; 25: 0.0012854; 26: 0.0012854
9 | CSc.Ki. 7 ka |  | 3: 1.53; 6: 1.53; 10: 1.1169; 20: 0.73; 21: 0.00081534; 23: 0.00016307; 25: 0.0009784; 26: 0.0009784
10 | CSc.Ki. 8 ka |  | 3: 0.24; 6: 0.24; 10: 0.1752; 20: 0.73; 21: 0.0001279; 23: 2.5579e-05; 25: 0.00015348; 26: 0.00015348
11 | Sc.Ki. 2 ka |  | 3: 40.6; 6: 40.6; 10: 29.638; 20: 0.73; 21: 0.021636; 23: 0.0043271; 25: 0.025963; 26: 0.025963
12 | Sc.Ki. 3 ka |  | 3: 13.02; 6: 13.02; 10: 9.5046; 20: 0.73; 21: 0.0069384; 23: 0.0013877; 25: 0.008326; 26: 0.008326
13 | Sc.Ki. 4 ka |  | 3: 48.82; 6: 48.82; 10: 35.6386; 20: 0.73; 21: 0.026016; 23: 0.0052032; 25: 0.031219; 26: 0.031219
14 | CSc.Ki. 9 ka |  | 3: 5.24; 6: 5.24; 10: 3.8252; 20: 0.73; 21: 0.0027924; 23: 0.00055848; 25: 0.0033509; 26: 0.0033509
15 | CSc.Ki. 10 ka |  | 3: 5.73; 6: 5.73; 10: 4.1829; 20: 0.73; 21: 0.0030535; 23: 0.0006107; 25: 0.0036642; 26: 0.0036642
16 | CSc.Ki. 11 ka |  | 3: 1.37; 6: 1.37; 10: 1.0001; 20: 0.73; 21: 0.00073007; 23: 0.00014601; 25: 0.00087609; 26: 0.00087609
17 | CSc.Ki. 12 ka |  | 3: 1.45; 6: 1.45; 10: 1.0585; 20: 0.73; 21: 0.0007727; 23: 0.00015454; 25: 0.00092725; 26: 0.00092725
18 | CSc.Ki. 13 ka |  | 3: 1.45; 6: 1.45; 10: 1.0585; 20: 0.73; 21: 0.0007727; 23: 0.00015454; 25: 0.00092725; 26: 0.00092725
19 | CSc.Ki. 14 ka |  | 3: 1.2; 6: 1.2; 10: 0.876; 20: 0.73; 21: 0.00063948; 23: 0.0001279; 25: 0.00076738; 26: 0.00076738
20 | CSc.Ki. 15 ka |  | 3: 0.72; 6: 0.72; 10: 0.5256; 20: 0.73; 21: 0.00038369; 23: 7.6738e-05; 25: 0.00046043; 26: 0.00046043
21 | Sc.Ki. 5 ka |  | 3: 15.85; 6: 15.85; 10: 11.5705; 20: 0.73; 21: 0.0084465; 23: 0.0016893; 25: 0.010136; 26: 0.010136
22 | CSc.Ki. 16 ka |  | 3: 5.08; 6: 5.08; 10: 3.7084; 20: 0.73; 21: 0.0027071; 23: 0.00054143; 25: 0.0032486; 26: 0.0032486
23 | CSc.Ki. 17 ka |  | 3: 0.24; 6: 0.24; 10: 0.1752; 20: 0.73; 21: 0.0001279; 23: 2.5579e-05; 25: 0.00015348; 26: 0.00015348
24 | Sc.Ki. 6 ka |  | 3: 39.56; 6: 39.56; 10: 28.8788; 20: 0.73; 21: 0.021082; 23: 0.0042163; 25: 0.025298; 26: 0.025298
B | SAL. SEK. SUCEN KANAN |  | 395.98 | 0 | 0 | 395.98 | 0 | 0 | 0 | 289.0654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.36 | 0.21102 | 0 | 0.042204 | 0 | 0.25322 | 0.25322
| SAL. SEK. SUCEN KANAN |  | 45.31 | 0 | 0 | 45.31 | 0 | 0 | 0 | 33.0763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.49 | 0.024146 | 0 | 0.0048291 | 0 | 0.028975 | 0.028975
1 | CSc.Ka. 1 ki |  | 3: 0.24; 6: 0.24; 10: 0.1752; 20: 0.73; 21: 0.0001279; 23: 2.5579e-05; 25: 0.00015348; 26: 0.00015348
2 | CSc.Ka. 2 ki |  | 3: 0.48; 6: 0.48; 10: 0.3504; 20: 0.73; 21: 0.00025579; 23: 5.1158e-05; 25: 0.00030695; 26: 0.00030695
3 | CSc.Ka. 3 ki |  | 3: 1.53; 6: 1.53; 10: 1.1169; 20: 0.73; 21: 0.00081534; 23: 0.00016307; 25: 0.0009784; 26: 0.0009784
4 | CSc.Ka. 4 ki |  | 3: 1.57; 6: 1.57; 10: 1.1461; 20: 0.73; 21: 0.00083665; 23: 0.00016733; 25: 0.001004; 26: 0.001004
5 | CSc.Ka. 5 ki |  | 3: 0.24; 6: 0.24; 7: 0; 10: 0.1752; 20: 0.73; 21: 0.0001279; 23: 2.5579e-05; 25: 0.00015348; 26: 0.00015348
6 | CSc.Ka. 6 ki |  | 3: 1.33; 6: 1.33; 10: 0.9709; 20: 0.73; 21: 0.00070876; 23: 0.00014175; 25: 0.00085051; 26: 0.00085051
7 | CSc.Ka. 7 ki |  | 3: 0.24; 6: 0.24; 10: 0.1752; 20: 0.73; 21: 0.0001279; 23: 2.5579e-05; 25: 0.00015348; 26: 0.00015348
8 | CSc.Ka. 8 ki |  | 3: 0.24; 6: 0.24; 10: 0.1752; 20: 0.73; 21: 0.0001279; 23: 2.5579e-05; 25: 0.00015348; 26: 0.00015348
9 | CSc.Ka. 9 ki |  | 3: 3.54; 6: 3.54; 7: 0; 10: 2.5842; 20: 0.73; 21: 0.0018865; 23: 0.00037729; 25: 0.0022638; 26: 0.0022638
10 | Sc.Ka. 1 ki |  | 3: 19.3; 6: 19.3; 10: 14.089; 20: 0.73; 21: 0.010285; 23: 0.002057; 25: 0.012342; 26: 0.012342
11 | Sc.Ka. 2 ki |  | 3: 5.27; 6: 5.27; 10: 3.8471; 20: 0.73; 21: 0.0028084; 23: 0.00056168; 25: 0.0033701; 26: 0.0033701
12 | CSc.Ka. 10 ki |  | 3: 4.82; 6: 4.82; 10: 3.5186; 20: 0.73; 21: 0.0025686; 23: 0.00051372; 25: 0.0030823; 26: 0.0030823
13 | Sc.Ka. 3 ki |  | 3: 6.51; 6: 6.51; 10: 4.7523; 20: 0.73; 21: 0.0034692; 23: 0.00069384; 25: 0.004163; 26: 0.004163
B.1 | SAL. SEK. GILING |  | 272.52 | 0 | 0 | 272.52 | 0 | 0 | 0 | 198.9396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0.14523 | 0 | 0.029045 | 0 | 0.17427 | 0.17427
1 | GL. 1 ki |  | 3: 42.84; 6: 42.84; 10: 31.2732; 20: 0.73; 21: 0.022829; 23: 0.0045659; 25: 0.027395; 26: 0.027395
2 | Cr.GL. 1 ka |  | 3: 12.22; 6: 12.22; 10: 8.9206; 20: 0.73; 21: 0.006512; 23: 0.0013024; 25: 0.0078144; 26: 0.0078144
3 | GL. 2 ka |  | 3: 41.49; 6: 41.49; 10: 30.2877; 20: 0.73; 21: 0.02211; 23: 0.004422; 25: 0.026532; 26: 0.026532
4 | Cr.GL. 2 ka |  | 3: 3.06; 6: 3.06; 10: 2.2338; 20: 0.73; 21: 0.0016307; 23: 0.00032613; 25: 0.0019568; 26: 0.0019568
5 | GL. 3 ka |  | 3: 9; 6: 9; 10: 6.57; 20: 0.73; 21: 0.0047961; 23: 0.00095922; 25: 0.0057553; 26: 0.0057553
6 | GL. 4a ka |  | 3: 10.45; 6: 10.45; 10: 7.6285; 20: 0.73; 21: 0.0055688; 23: 0.0011138; 25: 0.0066826; 26: 0.0066826
7 | GL. 4 ka |  | 3: 24.84; 6: 24.84; 10: 18.1332; 20: 0.73; 21: 0.013237; 23: 0.0026474; 25: 0.015885; 26: 0.015885
8 | GL. 5 ka |  | 3: 35; 6: 35; 10: 25.55; 20: 0.73; 21: 0.018651; 23: 0.0037303; 25: 0.022382; 26: 0.022382
9 | GL. 6 ka |  | 3: 30.07; 6: 30.07; 10: 21.9511; 20: 0.73; 21: 0.016024; 23: 0.0032049; 25: 0.019229; 26: 0.019229
10 | GL. 6 |  | 3: 63.55; 6: 63.55; 10: 46.3915; 20: 0.73; 21: 0.033866; 23: 0.0067732; 25: 0.040639; 26: 0.040639
B.2 | SAL. SEK. KADIREJO |  | 78.15 | 0 | 0 | 78.15 | 0 | 0 | 0 | 57.0495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | 0.041646 | 0 | 0.0083292 | 0 | 0.049975 | 0.049975
1 | CKd. 1 ki |  | 3: 0.64; 6: 0.64; 10: 0.4672; 20: 0.73; 21: 0.00034106; 23: 6.8211e-05; 25: 0.00040927; 26: 0.00040927
2 | CKd. 2 ki |  | 3: 6.11; 6: 6.11; 10: 4.4603; 20: 0.73; 21: 0.003256; 23: 0.0006512; 25: 0.0039072; 26: 0.0039072
3 | CKd. 3 ki |  | 3: 3.05; 6: 3.05; 10: 2.2265; 20: 0.73; 21: 0.0016253; 23: 0.00032507; 25: 0.0019504; 26: 0.0019504
4 | Kd. 1 ki |  | 3: 16.86; 6: 16.86; 10: 12.3078; 20: 0.73; 21: 0.0089847; 23: 0.0017969; 25: 0.010782; 26: 0.010782
5 | CKd. 4 ki |  | 3: 0.48; 6: 0.48; 10: 0.3504; 20: 0.73; 21: 0.00025579; 23: 5.1158e-05; 25: 0.00030695; 26: 0.00030695
6 | CKd. 5 ki |  | 3: 0.48; 6: 0.48; 10: 0.3504; 20: 0.73; 21: 0.00025579; 23: 5.1158e-05; 25: 0.00030695; 26: 0.00030695
7 | CKd. 6 ki |  | 3: 6.67; 6: 6.67; 10: 4.8691; 20: 0.73; 21: 0.0035544; 23: 0.00071089; 25: 0.0042653; 26: 0.0042653
8 | Kd. 2 ki |  | 3: 6.67; 6: 6.67; 10: 4.8691; 20: 0.73; 21: 0.0035544; 23: 0.00071089; 25: 0.0042653; 26: 0.0042653
9 | Kd. 2 ka |  | 3: 37.19; 6: 37.19; 10: 27.1487; 20: 0.73; 21: 0.019819; 23: 0.0039637; 25: 0.023782; 26: 0.023782
| TOTAL AREAL |  | 596 | 0 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 435.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.88 | 0.31761 | 0 | 0.063522 | 0 | 0.38113 | 0.38113
[23 empty] | Faktor K ditetapkan |  |  | 1
Semarang , 15 November 2020
Mengetahui:
| Kasi OP |  | 24: Pengelola Kegiatan Alokasi
| BALAI PSDA BODRI KUTO |  | 24: dan Pembagian Air
| Arie Fadjar Surjaningsih, ST |  | 24: KASROMI
| NIP. 19700110 199903 2 004 |  | 24: NIP. 19770814 200911 1 001

## Faktor K
PERHITUNGAN FAKTOR " K "
| Daerah Irigasi |  | : Sucen | [6 empty] | Kegiatan |  | : Alokasi Air
| No. Kode D.I. |  | : 0000 | 106 | [5 empty] | Seksi |  | : Operasional dan Pemeliharaan
| Areal baku (ha) |  | : | 596 | [5 empty] | Balai PSDA |  | : Bodri Kuto
| Areal tanam (ha) |  | : | 596 | [5 empty] | Periode |  | : 1 s/d 15 November 2020
1. Debit diperlukan | [5 empty] | 2. Debit tersedia |  |  |  | 4. Perhitungan Faktor - K
( Perhitungan Kebutuhan Air ) | [5 empty] | ( Pencatatan Debit Sungai Normal)
NO | Kode | Debit |  | Jumlah (m3/dt) |  | NO | Q rata-rata |  | Faktor K (K1/K2/K3) | NO | Kode | Debit | Total debit (m3/dt)
[7 empty] | Tanggal | Jumlah (m3/dt) |  |  |  | (Lt/dt)
1.1. | Qt | Di pintu tersier |  | 0.31761 | [5 empty] | 4.1. | Qa | 0.38113 | 0.38113
1.2. | Ql | Kep. Lain-lain |  | 0 |  |  | : 1 s/d 15 November 2020 |  |  | 4.2. | Qs | 0 |  | ( c )
1.3. | Qh | Hilang |  | 0.063522 | (+) | 2.1 |  | 0.8258 | 1 | 4.3. | Ql | 0 | 0.063522
|  | Jumlah |  | 0.38113 | [5 empty] | 4.4. | Qh | 0.063522 |  | ( d )
1.4. | Qs | Supplesi |  | 0 | (-) |  |  |  |  | 4.5. | Selisih = ( c - d ) |  | 0.31761
1.5. | Qb | Di bendung |  | 0.38113 | (a) |  |  |  |  | 4.6. | Qt |  | 0.31761
[10 empty] | Faktor K |  | 4.5 | 1
4.6
3. Debit dialirkan | [9 empty] | Penjelasan :
Penjelasan Rumus Faktor K :
Neraca |  |  |  | Debit dialirkan (Qa) Lt/dt |  | Batas Normal | [5 empty] | K = | ( Qa + Qs ) - ( Ql + Qh )
Debit |  | (m3/dt) |  |  |  | (m3/dt) | Debit | [5 empty] | Qt
Tersedia (b) |  | 0.8258 |  | 0.38113 |  |  | Q 100% Saluran
Diperlukan (a) |  | 0.38113 |  |  |  |  | Q 70% Saluran
Semarang , 15 November 2020
Mengetahui:
|  | Kasi OP | [8 empty] | Pengelola Kegiatan Alokasi
|  | Balai PSDA BODRI KUTO | [8 empty] | dan Pembagian Air
|  | Arie Fadjar Surjaningsih, ST | [8 empty] | KASROMI
|  | NIP. 19610627 198809 1 001 | [8 empty] | NIP. 19770814 200911 1 001